## N=24 модуль
Контроллер обладает 86 разъемами и на модуле 24 и на 25
Данный лист посвящен 24 модулю, его сигналы такие же как и у модулей 1-23				Общие примечания:
Абсолютный номер линии	Сторона	Относительный номер линии	Назначение	Сторона A — нижняя сторона модуля, т.е. в ней отсутствует пространство, только картон + лист металла
1	A	A1	B интерфейс занят, camac_b	Напряжения +200 и переменное 117 были убраны с 1978
2	B	B1	свободная линия
3	A	A2	F16 (4 бит функции, camac_f)
4	B	B2	свободная линия
5	A	A3	F8 (3 бит функции, camac_f)
6	B	B3	индивидуальное использование
7	A	A4	F4 (2 бит функции, camac_f)
8	B	B4	индивидуальное использование
9	A	A5	F2 (1 бит функции, camac_f)
10	B	B5	индивидуальное использование
11	A	A6	F1 (0 бит функции, camac_f)
12	B	B6	X, команда принята, camac_x
13	A	A7	A8 (3 бит адреса, camac_a)
14	B	B7	I, запрет, camac_i
15	A	A8	A4 (2 бит адреса, camac_a)
16	B	B8	C, очистка, camac_c
17	A	A9	A2 (1 бит адреса, camac_a)
18	B	B9	N, номер станции, camac_n
19	A	A10	A1 (0 бит адреса, camac_a)
20	B	B10	L, запрос на обслуживание, camac_l
21	A	A11	Z (Инициализация)
22	B	B11	S1, строб, camac_s1
23	A	A12	Q (Ответ)
24	B	B12	S2, строб, camac_s2
25	A	A13	W23
26	B	B13	W24
27	A	A14	W21
28	B	B14	W22
29	A	A15	W19
30	B	B15	W20
31	A	A16	W17
32	B	B16	W18
33	A	A17	W15
34	B	B17	W16
35	A	A18	W13
36	B	B18	W14
37	A	A19	W11
38	B	B19	W12
39	A	A20	W9
40	B	B20	W10
41	A	A21	W7
42	B	B21	W8
43	A	A22	W5
44	B	B22	W6
45	A	A23	W3
46	B	B23	W4
47	A	A24	W1
48	B	B24	W2
49	A	A25	R23
50	B	B25	R24
51	A	A26	R21
52	B	B26	R22
53	A	A27	R19
54	B	B27	R20
55	A	A28	R17
56	B	B28	R18
57	A	A29	R15
58	B	B29	R16
59	A	A30	R13
60	B	B30	R14
61	A	A31	R11
62	B	B31	R12
63	A	A32	R9
64	B	B32	R10
65	A	A33	R7
66	B	B33	R8
67	A	A34	R5
68	B	B34	R6
69	A	A35	R3
70	B	B35	R4
71	A	A36	R1
72	B	B36	R2
73	A	A37	-24В
74	B	B37	-12В
75	A	A38	-6В (хз, актуально ли)
76	B	B38	- (ранее здесь было +200 В)
77	A	A39	- (ранее здесь было ~117 В)
78	B	B39	- (ранее здесь было ~117 В)
79	A	A40	-6В, E (непонятно есть ли напряжения)
80	B	B40	-6В, Y1 (непонятно есть ли напряжения)
81	A	A41	+24В
82	B	B41	+12В
83	A	A42	+6В
84	B	B42	+6В, Y2 (непонятно есть ли напряжения)
85	A	A43	0В, GND
86	B	B43	0В, GND

## N=25(управление)
Контроллер обладает 86 разъемами и на модуле 24 и на 25
Данный лист посвящен 25 модулю, его сигналы НЕ такие как у модулей 1-24, это модуль управления станциями				Общие примечания:
Абсолютный номер линии	Сторона	Относительный номер линии	Назначение	Сторона A — нижняя сторона модуля, т.е. в ней отсутствует пространство, только картон + лист металла
1	A	A1	B интерфейс занят, camac_b	Напряжения +200 и переменное 117 были убраны с 1978
2	B	B1	свободная линия
3	A	A2	F16 (4 бит функции, camac_f)
4	B	B2	свободная линия
5	A	A3	F8 (3 бит функции, camac_f)
6	B	B3	индивидуальное использование
7	A	A4	F4 (2 бит функции, camac_f)
8	B	B4	индивидуальное использование
9	A	A5	F2 (1 бит функции, camac_f)
10	B	B5	индивидуальное использование
11	A	A6	F1 (0 бит функции, camac_f)
12	B	B6	X, команда принята, camac_x
13	A	A7	A8 (3 бит адреса, camac_a)
14	B	B7	I, запрет, camac_i
15	A	A8	A4 (2 бит адреса, camac_a)
16	B	B8	C, очистка, camac_c
17	A	A9	A2 (1 бит адреса, camac_a)
18	B	B9	N, номер станции, camac_n
19	A	A10	A1 (0 бит адреса, camac_a)
20	B	B10	L, запрос на обслуживание, camac_l
21	A	A11	Z (Инициализация)
22	B	B11	S1, строб, camac_s1
23	A	A12	Q (Ответ)
24	B	B12	S2, строб, camac_s2
25	A	A13	N24
26	B	B13	L24
27	A	A14	N23
28	B	B14	L23
29	A	A15	N22
30	B	B15	L22
31	A	A16	N21
32	B	B16	L21
33	A	A17	N20
34	B	B17	L20
35	A	A18	N19
36	B	B18	L19
37	A	A19	N18
38	B	B19	L18
39	A	A20	N17
40	B	B20	L17
41	A	A21	N16
42	B	B21	L16
43	A	A22	N15
44	B	B22	L15
45	A	A23	N14
46	B	B23	L14
47	A	A24	N13
48	B	B24	L13
49	A	A25	N12
50	B	B25	L12
51	A	A26	N11
52	B	B26	L11
53	A	A27	N10
54	B	B27	L10
55	A	A28	N9
56	B	B28	L9
57	A	A29	N8
58	B	B29	L8
59	A	A30	N7
60	B	B30	L7
61	A	A31	N6
62	B	B31	L6
63	A	A32	N5
64	B	B32	L5
65	A	A33	N4
66	B	B33	L4
67	A	A34	N3
68	B	B34	L3
69	A	A35	N2
70	B	B35	L2
71	A	A36	N1
72	B	B36	L1
73	A	A37	-24В
74	B	B37	-12В
75	A	A38	-6В (хз, актуально ли)
76	B	B38	- (ранее здесь было +200 В)
77	A	A39	- (ранее здесь было ~117 В)
78	B	B39	- (ранее здесь было ~117 В)
79	A	A40	-6В, E (непонятно есть ли напряжения)
80	B	B40	-6В, Y1 (непонятно есть ли напряжения)
81	A	A41	+24В
82	B	B41	+12В
83	A	A42	+6В
84	B	B42	+6В, Y2 (непонятно есть ли напряжения)
85	A	A43	0В, GND
86	B	B43	0В, GND

## Маппинг плата-контакт
Станция 24			Станция 25
Контакт разъема CAMAC	Контакт Cyclone IV Core Board	Функция	Контакт разъема CAMAC	Контакт Cyclone IV Core Board	Функция	Контакт Cyclone IV Core Board без прямого маппинга
A1	U7, 60		A1	U7, 60
B1	не исп		B1	не исп
A2	U8, 15		A2	U8, 15
B2	не исп		B2	не исп
A3	U8, 13		A3	U8, 13
B3	не исп		B3	не исп
A4	U8, 11		A4	U8, 11
B4	не исп		B4	не исп
A5	U8, 9		A5	U8, 9
B5	не исп		B5	не исп
A6	U8, 7		A6	U8, 7
B6	U8, 19		B6	U8, 19
A7	U7, 53		A7	U7, 53
B7	U8, 52		B7	U8, 52
A8	U7, 55		A8	U7, 55
B8	U8, 17		B8	U8, 17
A9	U7, 57		A9	U7, 57
B9	не нужен в контр		B9	не нужен в контр
A10	U7, 59		A10	U7, 59
B10	не нужен в контр		B10	не нужен в контр
A11	U8, 21		A11	U8, 21
B11	U7, 58		B11	U7, 58
A12	U7, 51		A12	U7, 51
B12	U7, 56		B12	U7, 56
A13	U7, 52	camac_w[22]	A13	N, через дешифраторы
B13	U7, 54	camac_w[23]	B13	не исп, вряд ли контроллер обрабатывает сам себя	camac_l[23]
A14	U7, 48	camac_w[20]	A14
B14	U7, 50	camac_w[21]	B14	U8, 54	camac_l[22]
A15	U7, 44	camac_w[18]	A15
B15	U7, 46	camac_w[19]	B15	U8, 56	camac_l[21]
A16	U7, 40	camac_w[16]	A16
B16	U7, 42	camac_w[17]	B16	U8, 58	camac_l[20]
A17	U7, 36	camac_w[14]	A17
B17	U7, 38	camac_w[15]	B17	U8, 60	camac_l[19]
A18	U7, 32	camac_w[12]	A18
B18	U7, 34	camac_w[13]	B18	U8, 59	camac_l[18]
A19	U7, 28	camac_w[10]	A19
B19	U7, 30	camac_w[11]	B19	U8, 57	camac_l[17]
A20	U7, 24	camac_w[8]	A20
B20	U7, 26	camac_w[9]	B20	U8, 55	camac_l[16]
A21	U7, 20	camac_w[6]	A21
B21	U7, 22	camac_w[7]	B21	U8, 53	camac_l[15]
A22	U7, 16	camac_w[4]	A22
B22	U7, 18	camac_w[5]	B22	U8, 51	camac_l[14]
A23	U7, 12	camac_w[2]	A23
B23	U7, 14	camac_w[3]	B23	U8, 49	camac_l[13]
A24	U7, 8	camac_w[0]	A24
B24	U7, 10	camac_w[1]	B24	U8, 47	camac_l[12]
A25	U7, 47	camac_r[22]	A25
B25	U7, 49	camac_r[23]	B25	U8, 45	camac_l[11]
A26	U8, 48	camac_r[20]	A26
B26	U8, 41	camac_r[21]	B26	U8, 43	camac_l[10]
A27	U7,43	camac_r[18]	A27
B27	U8, 6	camac_r[19]	B27	U8, 46	camac_l[9]
A28	U7,39	camac_r[16]	A28
B28	U7,41	camac_r[17]	B28	U8, 39	camac_l[8]
A29	U7,35	camac_r[14]	A29
B29	U7,37	camac_r[15]	B29	U8, 37	camac_l[7]
A30	U7,31	camac_r[12]	A30
B30	U7,33	camac_r[13]	B30	U8, 35	camac_l[6]
A31	U7,27	camac_r[10]	A31
B31	U7,29	camac_r[11]	B31	U8, 33	camac_l[5]
A32	U7,23	camac_r[8]	A32
B32	U7,25	camac_r[9]	B32	U8, 31	camac_l[4]
A33	U7,19	camac_r[6]	A33
B33	U7,21	camac_r[7]	B33	U8, 29	camac_l[3]
A34	U7,15	camac_r[4]	A34
B34	U7,17	camac_r[5]	B34	U8, 27	camac_l[2]
A35	U7,11	camac_r[2]	A35
B35	U7,13	camac_r[3]	B35	U8, 25	camac_l[1]
A36	U7,7	camac_r[0]	A36
B36	U7,9	camac_r[1]	B36	U8, 23	camac_l[0]
A37	-24В		A37	-24В
B37	-12В		B37	-12В
A38	-6В (хз, актуально ли)		A38	-6В (хз, актуально ли)
B38	- (ранее здесь было +200 В)		B38	- (ранее здесь было +200 В)
A39	- (ранее здесь было ~117 В)		A39	- (ранее здесь было ~117 В)
B39	- (ранее здесь было ~117 В)		B39	- (ранее здесь было ~117 В)
A40	-6В, E (непонятно есть ли напряжения)		A40	-6В, E (непонятно есть ли напряжения)
B40	-6В, Y1 (непонятно есть ли напряжения)		B40	-6В, Y1 (непонятно есть ли напряжения)
A41	+24В		A41	+24В
B41	+12В		B41	+12В
A42	+6В		A42	+6В
B42	+6В, Y2 (непонятно есть ли напряжения)		B42	+6В, Y2 (непонятно есть ли напряжения)
A43	0В, GND		A43	0В, GND
B43	0В, GND		B43	0В, GND